## Northern Gas Networks
Northern Gas Networks
Directly Connected Loads
Connection Probability (based on Supply Points connected per load band on each tier / total sites on load band) | [14 empty] | LP Supply Points | LP Sample Size | LP Sample %
| Connection Probability | LTS | IP | MP | LP | 8. >24" | 7. >18-24" | 6. >12-18" | 5. 10-12" | 4. 8-9" | 3. 6-7" | 2. 4-5" | 1. <=3" | Total
| 0 - 73.2 | 0% | 0% | 0.11% | 99.89% | 0.05% | 0.08% | 0.57% | 4.87% | 8.53% | 21.42% | 52.71% | 11.66% | 100% | 2397833 | 258210 | 10.77%
| 73.2 - 146.5 | 0% | 0.04% | 1.06% | 98.89% | 0.46% | 0.81% | 3.11% | 10.53% | 14.11% | 21.61% | 38.72% | 9.54% | 99.99% | 22493 | 2620 | 11.65%
| 146.5 - 293.1 | 0% | 0.02% | 2.26% | 97.72% | 0.78% | 2.26% | 4.78% | 11.39% | 14.85% | 20.06% | 32.49% | 11.11% | 100% | 9391 | 1158 | 12.33%
| 293.1 - 439.6 | 0% | 0.06% | 2.44% | 97.49% | 0.95% | 0.95% | 4.7% | 9.13% | 13.59% | 21.09% | 36.76% | 10.32% | 99.99% | 3276 | 430 | 13.13%
| 439.6 - 586.1 | 0% | 0.05% | 3.32% | 96.63% | 0.42% | 2.95% | 3.38% | 13.03% | 12.61% | 18.46% | 37.39% | 8.39% | 100% | 1832 | 244 | 13.32%
| 586.1 - 732.7 | 0% | 0.43% | 3.76% | 95.81% | 1.88% | 3.07% | 4.27% | 11.7% | 18.45% | 19.64% | 28.86% | 7.94% | 100% | 1121 | 160 | 14.27%
| 732.7 - 2931 | 0% | 0.11% | 8.23% | 91.65% | 0.72% | 2.19% | 4.15% | 14.39% | 12.69% | 24.13% | 27.79% | 5.59% | 99.99% | 2651 | 407 | 15.35%
| 2931 - 14654 | 0% | 1.97% | 49.81% | 49.12% | 1.31% | 1.31% | 6.11% | 8.73% | 14.85% | 11.79% | 5.02% | 0% | 100.9% | 490 | 113 | 23.06%
| 14654 - 58614 | 0% | 1.61% | 19.65% | 78.75% | 0% | 0% | 8.7% | 8.7% | 43.8% | 17.55% | 0% | 0% | 100% | 86 | 30 | 34.88%
| 58614 - 293071 | 6.25% | 8.27% | 26.19% | 59.28% | 0% | 0% | 29.64% | 0% | 29.64% | 0% | 0% | 0% | 99.99% | 8 | 6 | 75%
| >293071 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 2 | 100%
[15 empty] | 2439183 | 263380 | 10.8%
100% of the population of loads connected to the LTS, IP or MP tiers was analysed
CSEPs
Connection Probability (based on Supply Points connected per load band on each tier / total sites on load band) | [14 empty] | LP Supply Points | LP Sample Size | LP Sample %
| Connection Probability | LTS | IP | MP | LP | 8. >24" | 7. >18-24" | 6. >12-18" | 5. 10-12" | 4. 8-9" | 3. 6-7" | 2. 4-5" | 1. <=3" | Total
| 0 - 73.2 | 0% | 0% | 1.176% | 98.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 32.94% | 42.35% | 100% | 84 | 48 | 57.14%
| 73.2 - 146.5 | 0% | 0% | 0.3135% | 99.69% | 0% | 0% | 0% | 1.254% | 2.508% | 17.87% | 47.34% | 30.72% | 100% | 319 | 198 | 62.07%
| 146.5 - 293.1 | 0% | 0% | 0.4149% | 99.59% | 0% | 0.8299% | 0.8299% | 6.224% | 6.224% | 14.11% | 43.15% | 28.22% | 100% | 482 | 276 | 57.26%
| 293.1 - 439.6 | 0% | 0% | 1.18% | 98.82% | 0% | 0.885% | 0% | 6.195% | 5.015% | 17.11% | 52.51% | 17.11% | 100% | 339 | 194 | 57.23%
| 439.6 - 586.1 | 0% | 0% | 0.4444% | 99.56% | 0% | 0% | 0% | 5.333% | 14.67% | 14.67% | 53.78% | 11.11% | 100% | 226 | 101 | 44.69%
| 586.1 - 732.7 | 0% | 0% | 1.807% | 98.19% | 0% | 1.807% | 0% | 7.229% | 7.229% | 15.06% | 56.02% | 10.84% | 100% | 166 | 84 | 50.6%
| 732.7 - 2931 | 0% | 0.1403% | 4.769% | 95.09% | 0% | 0% | 1.262% | 4.067% | 10.1% | 24.4% | 50.35% | 4.909% | 100% | 713 | 386 | 54.14%
| 2931 - 14654 | 0% | 0% | 15.12% | 84.88% | 0% | 0% | 3.488% | 6.977% | 15.12% | 31.4% | 22.67% | 5.233% | 100% | 171 | 93 | 54.39%
| 14654 - 58614 | 0% | 0% | 44.44% | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 11.11% | 22.22% | 0% | 0% | 100% | 8 | 8 | 100%
| 58614 - 293071 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 2 | 100%
| >293071 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | 0 | 0
[15 empty] | 2510 | 1390 | 55.38%
100% of the population of loads connected to the LTS, IP or MP tiers was analysed